## HAVARIJNÍ  PLÁN

zpracovaný v souladu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a  vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárii, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

1 - Autor havarijního plánu:

ing. Vladimír KRTOUŠ

Tel

Vzdělání

### 2 - Uživatel závadných látek:

ing. Vladimír KRTOUŠ,

Tel.:

IČ:

3 - Seznam závadných látek s kterými uživatel zachází:

Hnůj skotu

Pohonné hmoty a mazadla (motorová nafta, oleje)

4 - Seznam ucelených provozních území a zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami

Areál farmy Branišov – viz situační plánek  (není veřejná kanalizace)

(všechna čísla parcel v evidenci KN pro kat. území Branišov)

- Zimoviště skotu :  chov KBTM, kapacita 30 VDJ, p.č. 630, 610, hluboká podestýlka, kapacita cca 90 t, vyvážení 1 x ročně – na podzim přímo na louky, krmiště a zpevněné výběhy - shrnování hnoje na navazující hnojiště 1 x měsíčně

- hnojiště :  kapacita 90 t, p.č. 610, izolované nepropustnou folií

- sklad PHM – kapacita 200 l motorové nafty a 50 l olejů různých typů balených po 10 – 20 l  v uzavíratelných nádobách.

- uložení hnoje na zemědělské půdě před aplikací – pouze v případě, kdy není možné aplikovat hnůj v podzimním období, o množství a místě je vedena zvláštní evidence podle zákona

Produkce hnoje za rok 60 t

Nejvyšší množství hnoje na hnojišti 90 tun

Průměrné množství hnoje na hnojišti 60 tun

Nejvyšší množství motorové nafty ve skladu PHM 200 l

Průměrné množství motorové nafty ve skladu PHM 100 l

### 4.1.1 - Výčet a popis možných cest havarijního odtoku močůvky a hnojůvky

Únik do terénu – rozlití močůvky a hnojůvky po terénu při přeplněném hnojišti v případě přívalových srážek

4.1.2 - Únik do povrchové a podzemní vody

V dosahu úniku nejsou žádné zdroje podzemní vody, zdroj povrchové vody ( Zdíkovský potok – povodí Volyňky ) se nachází ve vzdálenosti 600m. Vzhledem k malému množství skladovaného hnoje není předpoklad přímého znečištění vodního toku.

4.1.3 - Únik látek do kanalizace

Farma nemá vybudovanou kanalizaci pro odtok povrchové srážkové vody.

4.1.4 - Možnost vzniku havárie - únik závadných látek při skladování a manipulaci hnoje, močůvky a motorové nafty může vzniknout:

- nadměrným přítokem srážkové vody;

- cizím zásahem a neodbornou manipulací při čerpání;

- přetečením nádrže PHM

- provozní nedbalostí, nedodržením provozních předpisů;

4.1.5 - Identifikační údaje a vlastnosti závadných látek

Močůvka je moč hospodářských zvířat zředěná vodou, s malou příměsí výkalů, steliva a krmiva, odtékající z loží a kališť ve stájích.  Je tmavohnědé barvy, zapáchající zejména při manipulaci s ní.

Hnůj je statkové hnojivo vzniklé zráním (fermentací) chlévské mrvy na hnojišti nebo ve stáji s hlubokou podestýlkou. Chlévská mrva je směs čerstvých výkalů a moče hospodářských zvířat, steliva, popř. zbytků krmiva a vody. Hnůj mírně zapáchá. S poklesem množství  podestýlky vytéká z hnoje hnojůvka. Její množství stoupá pokud na hnůj dopadají dešťové srážky nebo v technologii ustájení se používá malé množství podestýlky.

Hnojůvka je tekutina vytékající z uloženého hnoje, obsahuje organické a minerální látky, které nezůstávají zachyceny v hnoji, ale jsou s vodou odnášeny mimo hnůj.

Motorová nafta – bezbarvá tekutina s charakteristickým zápachem.

- Pro naftu motorovou je vydán samostatný bezpečnostní list jež je přílohou tohoto havarijního plánu.

4.1.6 - Nebezpečné vlastnosti statkových hnojiv

Statkovými hnojivy jsou do vodního prostředí vnášeny látky organické a minerální povahy a mikrobní společenstva charakteristická pro fekální znečištění. Jakost vod je poškozována celou škálou rozkladných produktů organických látek z těchto hnojiv. Škodlivé jsou zejména sloučeniny dusíku (nitráty a amoniak) a sloučeniny fosforu. Organické látky v různých fázích rozkladu mění barvu vody, způsobují její zápach a mění její užitné vlastnosti. Statková hnojiva jsou zdrojem fekálního znečištění vod a mohou být také zdrojem přenosu choroboplodných zárodků pro člověka a zvířata. Při manipulaci se statkovými hnojivy se silně uvolňuje zápach, který obtěžuje okolí. Nebezpečné pro člověka může být požití statkových hnojiv, ale to se předpokládá jen vyjímečně. Nebezpečím pro zvířata může být kontaminovaná napájecí voda ve které jsou obsaženy látky a mikroorganizmy ze statkových hnojiv.

4.1.7 - První pomoc při zacházení se statkovými hnojivy jako závadnými látkami

Dodržování osobní čistoty a běžných hygienických návyků. Při potřísnění pokožky její povrch omýt vodou a mýdlem, při zasažení očí použít přípravky pro vyplachování očí. Při požití vyvolat zvracení a informovat lékaře.

V případě ostatních zdravotních potíží vyvolaných kontaktem se statkovými hnojivy je nutné  obrátit se na lékařskou pomoc.

4.1.8 - Ochranné pomůcky: ochranné rukavice, gumové boty, gumové zástěry, gumový oblek,  přípravky v pohotovostní lékárničce.

4.1.9 - Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků využitelných při  odstraňování příčin a následků havárie

farma Branišov 9 má k dispozici tyto mechanizační prostředky:

rozmetadla hnoje					1 ks

fekální vůz						1 ks

traktory                                                                      2 ks

traktorové rypadlo                                               	1 ks

Pro zabránění vniknutí dešťové vody a proti úniku nebezpečných látek je nádrž s PHM umístěna na vyvýšeném zastřešeném místě a zajištěna nepropustnou vanou

# 4.2 - Popis postupu po vzniku havárie

4.2.1 - Bezprostřední odstraňování příčin havárie

Močůvka a hnojůvka - Pro vytékající močůvku a hnojůvku z hnojiště využít stelivovou slámu jako záchytné médium, případně vykopat záchytný příkop.

Nafta – zachytit uniklou látku do záchytné vany. Při havárii je nutno okamžitě zamezit kontaminaci vodních zdrojů a kanalizace. Uniklé látky posypat ,,vapexem“ (pilinami, pískem, prachem), odstranit z povrchu a uložit na řízené skládce. Měkký podklad (hlína, štěrk() je nutno odtěžit a uložit na skládce.

4.2.2 - Hlášení o havárii bezprostředně po  zjištění všem uvedeným orgánům bude obsahovat:

a) 	místo havárie a čas vzniku havárie (pokud bude znám), předpokládanou dobu trvání

havárie

b)	pravděpodobné množství úniku závadné látky

c)	přijatá opatření z hlediska ochrany vody a vliv na jiné uživatele vody

4.2.3 - Adresy a telefonická spojení odpovědných pracovníků  kterým se hlásí havárie

ing. Vladimír KRTOUŠ,

Tel

4.2.4 - Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se zneškodňování havárií,

| Instituce | Adresa | Telefon |
| --- | --- | --- |
| HZS Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice | Slunečná 932, 383 01 Prachatice | 150 950 211 111 |
| Policie ČR | Vimperk | 158 .... |
| Povodí Vltavy závod Horní Vltava | Litvínovická 5, České Budějovice | 387 683 111 |
| Městký úřad ŽPZ – vodoprávní úřad | Vimperk | 388 402 253 |
| ČIŽP OI Č. Budějovice | Dr. Stejskala 6, P.O.BOX 32 370 21 České Budějovice | 731 405 133 (hlášení havárií) 386 109 111 |
| Zdravotnická záchranná služba | Prachatice | 155 |
| Obecní úřad | Zdíkov | 388 426 715 |
| KÚ Jihočeského kraje | U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice | 386 720 111 |
| KHS Jč. kraje, územní pracoviště Prachatice | Prachatice | 387 712 906 |
| Zemědělská vodohospodářská správa | Rudolfovská 80, 370 76 České Budějovice | 387 693 111 |

4.2.5 - Zneškodňování havárie

Močůvka a hnojůvka – Případný únik zasypat slamou, odstranit nasáklou slámu na hnojiště. O havárii zaznamenat přibližně uniklé množství, plochu zasažení, ověřit míru znečištění půdy, zemin a vod.

Nafta motorová – podle bezpečnostního listu

4.2.6 - Odstraňování následků havárie

Provést asanaci půdy a zeminy.

### 4.2.7 - Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie

O každé havárii sepíše odpovědný pracovník zápis, ve kterém uvede:

- Místo a dobu vzniku

- Příčinu havárie a příčinu úniku závadné látky

- Průběh havárie a provedená opatření

- Opatření k vyloučení podobné havárie

- Datum zápisu a podpis

5 - Kvalifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí

Každý pracovník odpovědný za provoz a manipulaci se závadnými látkami bude seznámen s tímto Havarijním plánem formou školení minimálně 1 x za rok.

6 - Umístění kopií Havarijního plánu

Kopie Havarijního plánu je založena ve složce  povinné evidence farmy.

7 - Způsob vedení záznamů a popis kontrolního systému

Záznamy o havárii budou vedeny na předepsaných formulářích, k záznamům bude přiložena pořízená fotodokumentace.

## 8 - Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek

Majitelem farmy je prováděna senzorická kontrola případného úniku závadných látek.

V Branišově 30.5.2006

Aktualizace:

Ing. Vladimír Krtouš, zpracovatel

Přílohy:	Bezpečnostní list pro motorovou naftu

Mapový zákres

HAVARIJNÍ PLÁN

FARMA BRANIŠOV

Zpracovatel: Ing Vladimír KRTOUŠ

Kravín KBTPM

# Text boxes

Senáž

nafta

Hnojiště a jímka

Kravín KBTPM

Stáj pro koně

Uzávěr kanalizace při úniku nafty

dešťová kanalizace

kanalizace pro senážní šťávy

kanalizace pro hnojůvku

splašková kanalizace

otevřené stoky

šachty s mříží

kritické body

Únik při přeplnění jímky

Stáj pro koně

Septik a zemní filtr

Legenda

Schéma provozní jednotky –

příloha k havarijnímu plánu